## РУП Витебскэнерго
Приложение
Информация о загрузке трансформаторов и автотрансформаторов на подстанциях РУП "Витебскэнерго" по состоянию на 01.01.2023
№ п/п | Наименование подстанции | Место расположения | Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)
|  |  | Номер трансформатора | Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН) | Установленная мощность, МВА | Резерв активной мощности по ПС, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
РУП "Витебскэнерго"
Номинальное значение высшего напряжения трансформатора 110 кВ
1 | Парковая | г. Витебск | Т-1 | 110/10/6 | 25 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10/6 | 25
2 | Лучеса | г. Витебск | Т-1 | 110/10 | 25 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 16
3 | Новая | г. Витебск | Т-1 | 110/10 | 32 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 40
4 | Билево | г. Витебск | Т-1 | 110/10 | 32 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 32
5 | Технологическая | г. Витебск | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 4.5
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 15
|  |  | Т-3 | 110/35/10 | 40
6 | Витебск Северная | г. Витебск | Т-1 | 110/10 | 40 | 7.7
|  |  | Т-2 | 110/10 | 25
7 | КСМ | г. Витебск | Т-1 | 110/10 | 25 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 25
8 | Суражская | г. Витебск | Т-1 | 110/10 | 10 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 10
9 | Мелькомбинат | г. Витебск | Т-1 | 110/10 | 40 | 5.5
|  |  | Т-2 | 110/10 | 32
10 | Чепино | г. Витебск | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10
11 | Хайсы | Витебский р-н, н.п. Хайсы | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 2.3
12 | Биофабрика | Витебский р-н, н.п. Должа | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 2.9
13 | Старое Село | Витебский р-н, н.п. Старое село | Т-1 | 110/10 | 10 | 4.6
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
14 | Княжица | Витебский р-н, н.п. Княжица | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0
15 | Замосточье | Витебский р-н, н.п. Замосточье | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 2
16 | Бешенковичи | Витебский р-н, г.п. Бешенковичи | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0.7
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 6.3
17 | Плисса (ВЭС) | Витебский р-н, н.п. Плисса | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.7
18 | Соржица | Витебский р-н, н.п. Соржица | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 5.5
19 | Сватовка | Витебский р-н, н.п. Сватовка | Т-1 | 110/10 | 10 | 5.5
|  |  | Т-2 | 110/10 | 10
20 | Улла | Витебский р-н, н.п. Улла | Т-1 | 110/35/10 | 6.3 | 1.5
21 | Лиозно | Витебский р-н, г.п. Лиозно | Т-1 | 110/35/10 | 6.3 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10
22 | Выдрея | Витебский р-н, н.п. Большая Выдрея | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.9
23 | Добромысли | Витебский р-н, район н.п. Артемово | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 3.2
24 | Шумилино | Витебский р-н, г.п. Шумилино | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 2.8
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 16
25 | Оболь | Витебский р-н, н.п. Оболь | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 3.1
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
26 | Слобода | Витебский р-н, н.п. Оболь | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 2.1
27 | Плиговка | Витебский р-н, н.п. Плиговка | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 2.3
|  |  | Т-2 | 110/10 | 10
28 | Руба | Витебский р-н, г.п. Руба | Т-1 | 110/35/10 | 25 | 16.3
|  |  | Т-2 | 110/10 | 40
|  |  | Т-3 | 110/10 | 32
29 | Верховье | Витебский р-н, н.п. Верховье | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
30 | Городок | Витебский р-н, г. Городок | Т-1 | 110/10 | 10 | 2.2
|  |  | Т-2 | 110/10 | 10
31 | Кабище | Витебский р-н, н.п. Кабище | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 4.8
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
32 | Дуброво | Витебский р-н, н.п. Дуброво | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 1.5
33 | Журжево | г.Витебск | Т-1 | 110/10 | 25 | 17
|  |  | Т-2 | 110/10 | 25
34 | Орша Северная | г. Орша | Т-1 | 110/35/10 | 40 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 25
|  |  | Т-3 | 110/10 | 16
35 | Орша Южная | г. Орша | Т-1 | 110/35/6 | 31.5 | 3
|  |  | Т-2 | 110/10 | 40
|  |  | Т-3 | 110/10 | 16
36 | Орша КС-1 | Оршанский район | Т-1 | 110/10 | 32 | потребительская ПС
|  |  | Т-2 | 110/10 | 32
|  |  | Т-3 | 110/10 | 32
37 | Орша КС-2 | Оршанский район | Т-1 | 110/10 | 40 | потребительская ПС
|  |  | Т-2 | 110/10 | 40
38 | Барань | г. Орша | Т-1 | 110/10 | 10 | 0.6
|  |  | Т-2 | 110/10 | 10
39 | Заднепровье | г. Орша | Т-1 | 110/10 | 15 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
40 | ЗШМ | г. Орша | Т-1 | 110/10 | 40 | 10
|  |  | Т-2 | 110/10 | 40
41 | Болбасово | Оршанский район | Т-1 | 110/10 | 40 | 19.8
|  |  | Т-2 | 110/10 | 40
42 | Крашино | Оршанский район | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
43 | Лисуны | Оршанский район | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0.8
44 | Селище | Оршанский район | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10
45 | Дубровно | г. Дубровно | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 5
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 16
46 | Дубровно-2 | Дубровенский р-н | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 3.5
47 | Белая Липа | Сенненский р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0.5
48 | Мошканы | Сенненский р-н | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 4
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
49 | Сенно-110 | Сенненский р-н | Т-1 | 110/35/6 | 16 | 9
|  |  | Т-2 | 110/6 | 10
50 | Сенно-2 | Сенненский р-н | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 1
51 | Коханово | Толочин р-н | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 11
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 16
52 | Новинка | Толочин р-н | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 1
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5
53 | Обольцы | Толочин р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 6.3
54 | Славное | Толочин р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
55 | Толочин | Толочин р-н | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 2
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10
56 | Районная | г. Новополоцк | Т-1 | 110/35/10 | 6.3 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10
57 | Новополоцкая | г. Новополоцк | Т-1 | 110/10 | 25 | 3.8
|  |  | Т-2 | 110/10 | 25
58 | Народная | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 10 | 0
59 | Восточная | г. Полоцк | Т-1 | 110/35/6 | 16 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/6 | 10
|  |  | Т-4 | 110/10 | 16
60 | Мясокомбинат | г. Полоцк | Т-1 | 110/10 | 10 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 10
61 | Стекловолокно | г. Полоцк | Т-1 | 110/6 | 16 | 3.16
|  |  | Т-2 | 110/6 | 16
62 | Птицекомбинат | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 3.5
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
63 | Задвинье | г. Полоцк | Т-1 | 110/10 | 10 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 10
64 | Аэропорт | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
65 | Фариново | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 10 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
66 | Гомель | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.08
67 | Вороничи | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.5
68 | Морозенки | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.8
69 | Ветрино | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 2.8
70 | Горяны | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0.2
71 | Матусово | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0.5
72 | Ушачи | Ушачский р-н, г.п. Ушачи | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0.67
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
73 | Сорочино | Ушачский р-н, д.Сорочино | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.27
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 6.3
74 | Вацловово | Ушачский р-н, д.Вацлавово | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0.61
75 | Лепель | Лепельский р-н, д.Лепель | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 6.3
76 | Боровка | Лепельский р-н, д.Боровка | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5
77 | Заслоново | Лепельский р-н, д.Заслоново | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 4.7
78 | Слобода | Лепельский р-н, а/г.Слобода | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0.8
79 | Домжерицы | Лепельский р-н, а/г.Домжерицы | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.35
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5
80 | Чашники | Чашникский р-н, г.п. Чашники | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10
81 | Почаевичи | Чашникский р-н, а/г. Почаевичи | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0.68
82 | Новолукомль | Чашникский р-н, г. Новолукомль | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 1.68
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
83 | Гравийная | Чашникский р-н, д. Черея | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 0.87
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
84 | Соболи | Чашникский р-н, д. Соболи | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 2
85 | Верхнедвинск | г. Верхнедвинск | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10
86 | Волынцы | Верхнедвинсский р-н, а/г. Волынцы | Т-1 | 110/35/10 | 6.3 | 3
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 6.3
87 | Дисна | Верхнедвинсский р-н, д. Луночарское | Т-1 | 110/35/10 | 5.6 | 3.275
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10
88 | Россоны | Россонский р-н, г. Россоны | Т-2 | 110/35/10 | 16 | 0.57
89 | Сокол | н.п.Соколище | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1
90 | Боровуха-110 | г.Новополоцк | T-1 | 110/10 | 2.5 | 0
91 | Глубокое | г. Глубокое | Т-1 | 110/35/10 | 25 | 1
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 16
92 | Обруб | г. Глубокое | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 1.6
93 | Подсвилье | Глубокский р-н, н.п. Подсвилье | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 4
94 | Прозороки | Глубокский р-н, н.п. Подсвилье | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5
95 | Караси | Глубокский р-н, н.п. Караси | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 2.2
96 | Залесье | Глубокский р-н, н.п. Залесье | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.5
97 | Петровщина | Глубокский р-н, н.п. Петровщина | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 2.1
98 | Поставы-110 | г.Поставы | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 16
99 | Воропаево | Поставский р-н, г. Поставы | Т-1 | 110/35/10 | 6.3 | 3.8
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10
100 | Курополье | Поставский р-н, н.п. Курополье | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.5
101 | Докшицы | Поставский р-н, н.п. Докшицы | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0.5
102 | Бегомль | Докшицкий р-н, н.п. Бегомль | Т-1 | 110/35/10 | 6.3 | 1.8
103 | Глинное | Докшицкий р-н, н.п. Глинное | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5
104 | Браслав | г. Браслав | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 0.9
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3
105 | Видзы | Браславский р-н, н.п.Видзы | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5
106 | Опса | Браславский р-н, н.п.Опса | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5
107 | Красносельцы | Браславский р-н, н.п.Красносельцы | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 1
108 | Козьяны | Браславский р-н, н.п.Козьяны | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 2
109 | Дрисвяты | Браславский р-н, н.п.Дрисвяты | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 5
110 | Миоры | г.Миоры | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 4
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10
111 | Цветино | Миорский р-н, н.п. Цветино | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 2
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5
112 | Долгиново | Миорский р-н, н.п. Долгиново | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.5
113 | Турково | Миорский р-н, н.п. Долгиново | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.5
114 | Язно | Миорский р-н, н.п. Язно | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.5
115 | Шарковщина | г. Шарковщина | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0
116 | Лужки | Шарковщинский р-н, н.п. Лужки | Т-1 | 110/35/10 | 6.3 | 2.5
117 | Сосновцы | Шарковщинский р-н, н.п. Сосновцы | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.5
118 | Иоды | Шарковщинский р-н, н.п. Иоды | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0.5
119 | Плисса (ГЭС) | н.п. Шепелево | Т-2 | 110/10 | 2.5 | 0.8
Номинальное значение высшего напряжения автотрансформатора 330 кВ
1 | ПС-330 Витебск-330 | Витебский р-н, н.п. Копти | АТ-1 | 330/110/10 | 125 | 60
|  |  | АТ-2 | 330/110/10 | 125
|  |  | АТ-3 | 330/110/10 | 200
2 | ПС-300 Орша-330 | Оршанский р-н | АТ-1 | 330/110/10 | 125 | 50
|  |  | АТ-2 | 330/110/10 | 200
|  |  | АТ-3 | 330/110/10 | 200
3 | ПС-330 Полоцк-330 | Полоцкий р-н | АТ-1 | 330/110/10 | 125 | 0
|  |  | АТ-2 | 330/110/10 | 200
|  |  | АТ-3 | 330/110/10 | 200
4 | ПС-330 Поставы-330 | Поставский р-н, н.п. Бирвито | АТ-1 | 330/110/10 | 125 | 80
|  |  | АТ-2 | 330/110/10 | 125
ИТОГО по трансформаторам 110 кВ РУП "Витебскэнерго": |  |  |  |  | 2313.6
ИТОГО по автотрансформаторам 330 кВ РУП "Витебскэнерго": |  |  |  |  | 1750
Примечание: 1. Данные по подстанциям 110 кВ указаны отдельно для каждой подстанции, без учета суммарного резерва мощности по питающим подстанциям 330 кВ. 2. При рассмотрении возможности подключения новых потребителей необходимо учитывать ремонтные и возможные аварийные режимы работы энергосистемы.